SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Boa Vista do Cadeado, 15 de junho  de 2023.

Prezados (as),

Vimos por meio deste, solicitar o fornecimento de orçamento para os itens abaixo

| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. DESCRIÇÃO:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ120 MEDIÇÕES COM DATA E HORA,MEDIÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL COM RESULTADOS CLINICAMENTE COMPROVADOS,AUTOMÁTICO E PROJETADO PARA UMA FÁCIL UTILIZAÇÃO,DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA SE DIFERENCIA DE TODAS AS OUTRAS TECNOLOGIAS EXISTENTES EM APARELHOS DE PRESSÃO APRESENTANDO AS SEGUINTES VANTAGENS: MAIOR ÍNDICE DE DETECÇÃO REAL DE ARRITMIA CARDÍACA; ELIMINAÇÃO DE FALSOS POSITIVOS ENCONTRADOS EM OUTRAS TECNOLOGIAS; CORREÇÃO LÓGICA DE MOVIMENTOS MECÂNICOS INADEQUADOS, REDUZINDO OS ERROS DE MEDIÇÃO CERTIFICAÇÕES: o VALIDAÇÃO CLÍNICA SEGUNDO REQUISITOS ANSI/AAMI SP10 o REGISTRO NO FDA (FOOD AND DRUG ADMNISTRATION) USA o CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA COMUNIDADE EUROPÉIA RWTUV CE 0044 o CERTIFICAÇÃO DE FABRICAÇÃO ISSO 9001/13485 o VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO o REGISTRO NA ANVISA o APROVADO PELA SBH - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO . | UNI | 10 |  |  |
| 2 | TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -50+70ºC, À PROVA D'ÁGUA, COM CABO DE 50CM. DIMENSÕES: 60X39X14MM, COMPATÍVEL COM CAIXA TERMICA INCOTERM. | UNI | 1 |  |  |
| 3 | BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÃO DE 50 G. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, COM DISPLAY EM LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACIONAMENTO POR TOQUE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. | UNI | 5 |  |  |

- Empresa/Razão Social:

- CNPJ:

- Endereço:

- Fone/e-mail:

- Prazo de Validade da Proposta:

Solicitamos o fornecimento de orçamento até o dia 20 de junho  de 2023, o qual poderá ser encaminhado para o email: compras201330@gmail.com ou entregue diretamente ao servidor público. A não apresentação de proposta de preço até a data definida será entendida como manifestação tácita de desinteresse em fornecer o material/serviço.

-----------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

-----------------------------------------------

EMPRESA

Assinatura e CarimboData: ____/____/_____