DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº65/2025

PROCESSO DE COMPRA Nº183/2025

| ( X ) COMPRAS | ( ) SERVIÇOS | ( ) OBRAS | ( ) OUTROS |
| --- | --- | --- | --- |
| DO OBJETO AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTEÇÃO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E QUE NÃO FORAM ENTREGUES POR EMPRESA LICITANTE, SENDO IMPRETERÍVEL A ENTREGA DENTRO DE 01 MÊS, POIS OS ITENS AQUI SOLICITADOS SÃO FUNDAMENTAIS NA UBS E PODEM CAUSAR REDUÇÃO OU ATÉ O IMPEDIMENTO NA DISPENSAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DISPENSADOS AOS PACIENTES. |  |  |  |
| SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Saúde, Desenv. Social, Habitação e Saneamento. Nº DAS SOLICITAÇÕES: 892,893,894,895/2025 |  |  |  |
| DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO A presente aquisição importa no valor total de R$ 13.613,58 (treze mil e seiscentos e treze reais e cinqüenta e oito centavos), o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a liquidação da nota fiscal, através de depósito em conta bancária informada pelo contratado, podendo ser deduzidos os devidos encargos legais. Sendo que a descriminação dos itens e seus valores unitários encontram-se descritas na tabela abaixo: Fornecedor:; SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Lote; Item; Descrição; Unid.; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total. 1; 2; OTOSCÓPIO 2.5V 3000 FIBRA ÓPTICA LED-R COM CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO - MD, CABEÇA E CABO FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ROBUSTOS PARA MAIOR RESISTÊNCIA À IMPACTOS E CORROSÕES, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA., 3000 LED, ACOMPANHAR COM NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS AURICULARES: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM, OTOSCÓPIO MD LED COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 50.000 LUX E DURABILIDADE DE 50.000 HORAS, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA 2.5V LED, AMPLIAÇÃO DA IMAGEM EM 3 VEZES, REGISTRO ANVISA. POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 03 MESES; UN; 2,0000; 875,0000; 1.750,00. 1; 4; AVENTAL TIPO CAMISOLA DESCARTÁVEL AVENTAL TIPO CAMISOLA, DESCARTÁVEL SEM MANGA. CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR. COR BRANCA.; UN; 200,0000; 1,3600; 272,00. 1; 6; ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGENS DE 100 ML COM 100ML, A FÓRMULA DEVE CONTER PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% E 10 VOLUMES, CONTRIBUINDO PARA UMA AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE. AÇÃO BACTERICIDA NOS TECIDOS INFECTADOS. USO EXTERNO E TÓPICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. ANTISSÉPTICO. ? PRODUTO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO.; UN; 50,0000; 1,8900; 94,50. 1; 13; FITA CIRUGICA MICROPOSA HIPOALÉRGICA BRANCA 05 CM X 10 M FABRICADO COM TECIDO NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. POSSUIR ALTA POROSIDADE, PERMITINDO A RESPIRAÇÃO DA PELE E EVITANDO A MACERAÇÃO DA MESMA.; UN; 100,0000; 5,3300; 533,00. Total do Fornecedor; 2.649,50. Fornecedor:; COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA. Lote; Item; Descrição; Unid.; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total. 1; 3; AVENTAL DESCARTÁVEL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA PUNHO COM ELÁSTICO GRAMATURA 40G PRODUTO DE USO INDIVIDUAL - DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. NÃO ESTÉRIL. HIPOALERGÊNICO. USO INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL. COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. TIRAS DE AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E NAS COSTAS. TAMANHO 1,40 CM X 1,10 CM. GRAMATURA 40G. COR BRANCA.; UN; 1.000,0000; 2,6400; 2.640,00. 1; 9; REANIMADOR PULMONAR MANUAL: COMPOSIÇÃO PEÇAS EM POLICARBONATO E SILICONE AUTOCLAVÁVEIS A 121°C. PRODUTO CERTIFICADO BIOCOMPATÍVEL, TAMANHOS: INFANTIL 500ML; UN; 2,0000; 173,2900; 346,58. 1; 10; CURATIVO ADESIVO FIXADOR PARA CATETER CAIXA COM 100 UNIDADES DEVE POSSUIR BORDAS REFORÇADAS E FÁCIL SISTEMA DE APLICAÇÃO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; TRANSPARENTE, TAMANHO: MODELO:5 X 5,7 CM; Cx; 5,0000; 129,0000; 645,00. Total do Fornecedor; 3.631,58. Fornecedor:; MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. Lote; Item; Descrição; Unid.; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total. 1; 5; BOBINA PICOTADA: SACOS PLÁSTICOS 40X60 400 SACOS; UN; 10,0000; 59,0000; 590,00. 1; 7; BANDAGEM BOTA DE UNNA COMPOSTA COM ADIÇÃO DE PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, CLORETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO, PROPILENOGLICOL, GOMA XANTANA, GOMA GUAR, METILPARABENO E ÁGUA. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, O PRODUTO DE VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM POLIETILENO SELADO TERMICAMENTE. A APLICAÇÃO DEVE DURAR NO MÍNIMO POR ATÉ SETE DIAS. ? PRODUTO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO.; UN; 10,0000; 34,8000; 348,00. 1; 14; TERMÔMETRO DIGITAL 100% RESISTENTE À ÁGUA, BEEP SONORO DE AVISO DE MEDIÇÃO, DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALARME DE FEBRE, MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERIA FRACA. LOCAL DE MEDIÇÃO BOCA E AXILA.; UN; 15,0000; 13,9000; 208,50. Total do Fornecedor; 1.146,50. Fornecedor:; KREMER & GOI LTDA.. Lote; Item; Descrição; Unid.; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total. 1; 15; TIRAS TESTE PARA MONITOR DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES LITE G-TECH LITE AS TIRAS DE TESTE G-TECH FREE LITE, PERMITE UM APROVEITAMENTO TOTAL DA AMOSTRA DE SANGUE, DE FORMA RÁPIDA, INDEPENDENTE DA POSIÇÃO. ENZIMA GDH-FAD CONTIDA NA TIRA, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MEDIÇÃO ALTAMENTE PRECISA, ELIMINAR INTERFERENTES COMO AÇÚCARES DIFERENTES DA GLICOSE, OXIGENOTERAPIA, ENTRE OUTROS, QUE ALTERAM O RESULTADO DE TIRAS QUE UTILIZAM OUTRAS ENZIMAS COMO GOD E GDH-PQQ. RESISTENTE Á TEMPERATURA E OXIDAÇÃO DO AR, PODENDO UTILIZAR SANGUE VENOSO E CAPILAR. EM CONFORMIDADE COM A NORMA A ISO 15197/2013; UN; 60,0000; 68,5000; 4.110,00. Total do Fornecedor; 4.110,00. Fornecedor:; SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H. Lote; Item; Descrição; Unid.; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total. 1; 1; DETECTOR FETAL - DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL CARACTERÍSTICAS: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, DETECTA A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COM ALTA PERFORMANCE E SENSIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS GERAIS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT); 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF); ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; INDICADOR DE BATERIA; FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ; INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: <10MW/CM2; EXIBIÇÃO: 45MM × 25 MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO AZUL); FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM; RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM; PRECISÃO FCF: ± 1 BPM; POSSUI REGISTRO ANVISA. GARANTIA 1 ANO.; UN; 1,0000; 540,0000; 540,00. 1; 8; REANIMADOR PULMONAR MANUAL: COMPOSIÇÃO DE PEÇAS EM POLICARBONATO E SILICONE AUTOCLAVÁVEIS A 121°C. PRODUTO CERTIFICADO BIOCOMPATÍVEL, TAMANHOS: ADULTO 1600ML; UN; 2,0000; 195,0000; 390,00. 1; 11; SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA FIRME E SÓLIDA, QUE PERMITE A SUSTENTAÇÃO DOS SOROS, A REGULAGEM DA ALTURA E MAIOR ESTABILIDADE, PRODUTO DE CARACTERÍSTICA LEVE, COM MANDRIL DE LOCALIZAÇÃO FÁCIL QUE PERMITE A REGULAGEM DO SUPORTE PARA SORO, POSSUI PÉS COM PONTEIRAS QUE PROMOVEM MAIOR ADERÊNCIA A SUPERFÍCIE, CONTA COM 04 SUPORTES PARA SORO SOLDADOS DE FORMA HORIZONTAL, APRESENTA PINTURA EM EPÓXI BRANCA, ALTURA MINÍMA DE 1,60 M E ALTURA MÁXIMA DE 2,20 M.; UN; 5,0000; 170,0000; 850,00. 1; 12; ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL INDIVIDUAL LUBRIFICADO (GRAU CIRÚRGICO) TAMANHO MÉDIO (M) ALTA TRANSPARÊNCIA. COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO EM POLIESTIRENO (PS) E POLIETILENO (PE). MODELO TIPO COLLINS. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. NOTIFICAÇÃO ANVISA.; UN; 200,0000; 1,4800; 296,00. Total do Fornecedor; 2.076,00. Total Geral; 13.613,58. |
| DO FUNDAMENTO LEGAL Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021.CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO |  |  |  |
| DA JUSTIFICATIVA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A EMPRESA QUE LOGROU VENCEDORA NO PREGÃO COM SRP, APÓS GRANDE DEMORA, NÃO REALIZOU A ENTREGA, OCASIONADO ASSIM A REDUÇÃO CONSIDERÁVEL NOS ESTOQUES DOS MATERIAIS NA UBS. JÁ A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE DEVE A DE RECOMPOR OS QUE NÃO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO, ASSIM COMO, NÃO FORAM ENTREGUES POR EMPRESA LICITANTE, SENDO IMPRETERÍVEL A ENTREGA DENTRO DE 01 MÊS, POIS OS ITENS AQUI SOLICITADOS SÃO FUNDAMENTAIS NA UBS E PODEM CAUSAR REDUÇÃO OU ATÉ O IMPEDIMENTO NA DISPENSAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DISPENSADOS AOS PACIENTES |  |  |  |
| DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Os recursos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: Projeto/Atividade; Recurso; Despesa/Ano; Descrição. 2.011.3390.30.36; 1621; 3274/2025; Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso. 2.011.3390.30.28; 1621; 3265/2025; Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso. 2.011.3390.30.19; 1621; 3710/2025; Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso. 2.011.4490.52.08; 500; 3418/2025; Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso. |
| DESPACHO FINAL Em vista das justificativas fundamentações relatadas para a contratação de empresa especializada no comércio de medicamentos e conforme os termos do Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, com fundamentação legal no art. 75 inciso VIII, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, aprovo a realização da despesa. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal Boa Vista do Cadeado RS, 02 de julho de 2025. |  |  |  |