DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025

PROCESSO DE COMPRA Nº396/2025

| (X) COMPRAS | (X) SERVIÇOS | ( ) OBRAS | ( ) OUTROS |
| --- | --- | --- | --- |
| DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TESTES, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, VISANDO O MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL |  |  |  |
| SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Nº DAS SOLICITAÇÕES:1356/2025; 1362/2025; 1363/2025; 1364/2025; 1366/2025; |  |  |  |
| DA CONTRATADA:DIEGO PEREIRA CNPJ: 36.212.083/0001-20 |  |  |  |
| DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO Apresente aquisição importa no valor total de R$17.935,00(dezessete mil novecentos e trinta e cinco reais), o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a liquidação da nota fiscal, através de depósito em conta bancária informada pelo contratado, podendo ser deduzidos os devidos encargos legais. Sendo que a descriminação dos itens e seus valores unitários encontram-se descritas na tabela abaixo: Item; Quant.; Unid.; Especificação; Valor Unitário de Referência; Valor Total de Referência. 1; 1; UNI; GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO COM 16 CANAISCOM SUPORTE PARA CÂMERAS COM IMAGENS DE ATÉ 12MP, RESOLUÇÃO (4K). RESOLUÇÕES SUPORTADAS NA VISUALIZAÇÃO 12MP , 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP(HD/720P), D1, CIF¹, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA H.265+. COM UM HD SATA DE 4TB INCLUSO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE AS CÂMERAS IP INSTALADAS NA REDE. TRANSMISSÕES AO VIVO PARA VIDEOMONITORAMENTO REMOTO (CONEXÕES REMOTAS 128 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE).; R$ 2.550,00; R$ 2.550,00. 2; 14; UNI; CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTVFEITA EM MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE. IDEAL PARA INSTALAÇÕES DE CFTV, DEVE ACOMODAR BALUNS PASSIVOS E CONECTORES. FECHAMENTO ATRAVÉS DA TAMPA, COM UM "CLICK" ROBUSTO.; R$ 20,00; R$ 280,00. 3; 12; UNI; CÂMERA EXTERNA INTELIGENTE WI-FI FULL COLOR 360°CAMPO DE VISÃO DE 360°. CAPTURA DE IMAGENS EM FULL HD. DEVE POSSIBILITAR A CAPTURA DE IMAGENS EM AMBIENTES SEM LUMINOSIDADE. PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA IP66, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, MICROSD OU GRAVADORES DE VÍDEO, SENSOR 1/2.9” 2 MP CMOS, RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P), ALCANCE IR 20 M, ÁUDIO SIM, MÉTODO DE CONFIGURAÇÃO MODO AP / CABO DE REDE.; R$ 765,00; R$ 9.180,00. 4; 1; UNI; NOBREAK 1500VA BIVOLTTOMADAS 8, BATERIA 2 X 7AH/12V, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, ENTRADA TENSÃO NOM. ENTRADA: 120V - 220V, TIPO DE SELEÇÃO: AUTOMÁTICA, FAIXA DE ENTRADA: 95V - 145V / 176V - 264V, FREQ. ENTRADA: 45HZ - 65HZ, FASE: MONOFÁSICO, CONEXÃO DE ENTRADA: CABO DE ALIMENTAÇÃO 1,5 METROS. SAÍDA TENSÃO NOM. SAÍDA: 120V, FX. TENSÃO SAÍDA INVERSOR: 120V +-5%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60HZ +- 0,1%, FORMA-DE-ONDA: SEMI-SENOIDAL, NÚMERO DE TOMADAS: 8, NÚMERO DE TOMADAS 10A: 8; R$ 1.790,00; R$ 1.790,00. 5; 1; UNI; SWITCH 16 PORTAS GIGABIT FAST ETHERNET16 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE, ALIMENTAÇÃO 100-240 VAC, 50/60 HZ.; R$ 980,00; R$ 980,00. 6; 1; UNI; ROTEADOR DE INTERNET COM VELOCIDADE GIGABIT BANDA WI-FI: DUAL-BAND (2,4 GHZ / 5 GHZ), PADRÃO WI-FI: WI-FI 6 (802.11AX), TAXA DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS DE WLAN (MÁXIMO): 2976 MBIT/S. INTERFACE ETHERNET LAN: GIGABIT ETHERNET, TAXAS DE DADOS ETHERNET LAN: 10, 100, 1000 MBIT/S. ALGORITMOS DE SEGURANÇA: WPA3, FIREWALL, DMZ, PAP / CHAP, DMZ / PROTEÇÃO A ATAQUE EM DOS. CONTROLE DOS PAIS: POSSIBILIDADE DE BLOQUEAR ACESSO A SITES INADEQUADOS E LIMITAR ACESSO A DISPOSITIVOS SELECIONADOS. VPN PASS-THROUGH: PERMITE A CONEXÃO DE DISPOSITIVOS VIA VPN SEM A NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO.; R$ 510,00; R$ 510,00. 7; 1; UN; MINI RACK MONTADO DE PAREDE 5UPARA FIXAÇÃO EM PAREDE, PROFUNDIDADE TOTAL DE 370MM. LATERAL COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. DIMENSÃO EXTERNAS (L × A × P) 520 × 271,4 × 370 MM, ABERTURA PARA CABOS DESTACÁVEL, PORTA FECHO COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO, COR PRETO.; R$ 350,00; R$ 350,00. 8; 3; UNI; CAIXA CABO DE REDE LAN 305M CAT5E VELLOCIDADE GIGABIT ETHERNET. TRANSMISSÃO DE IMAGENS, TRANSMISSÃO DE DADOS, 100 BASE TX/T4, ATM 155 E PADRÕES COMPATÍVEIS A CAT.5E. CONDUTORES DE COBRE RECOZIDO 24 ISOLADOS EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO, REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO PARES NAS CORES AZUL/AZUL CLARO (PAR 1), BRANCO/LARANJA (PAR 2), VERDE/VERDE CLARO (PAR 3) E MARROM/MARROM CLARO (PAR 4), COM COBERTURA EM COMPOSTO DE PVC RETARDANTE A CHAMA.; R$ 765,00; R$ 2.295,00. TOTAL: R$ 17.935,00. |
| DO FUNDAMENTO LEGAL Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021. PARECER JURÍDICO EM ANEXO |  |  |  |
| DA JUSTIFICATIVA É FUNDAMENTAL A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO, QUE SE ENCONTRA VULNERÁVEL A FURTOS, ROUBOS E ATOS DE VANDALISMO DEVIDO À AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO. A EFICÁCIA E A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO DESTE SISTEMA DEPENDEM, PRIMORDIALMENTE, DA AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE CONECTIVIDADE. |  |  |  |
| DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Os recursos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: Projeto/Atividade; Recurso; Dotação orçamentaria/Ano; Descrição. - 449052330000; 449052300000; 449052370000; 449052420000; 339030260000;; 1500; 4273/2025; 4020/2025; 4274/2025; 4067/2025; 4199/2025;; Manutenção e Investimentos das Atividades.. |
| DESPACHO FINAL Em vista das justificativas fundamentações relatadas para a contratação de empresa e conforme os termos do Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, com fundamentação legal no art. 75II, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, aprovo a realização da despesa. João Paulo Beltrão dos Santos Prefeito Municipal Boa Vista do Cadeado RS,18 de novembro de 2025. |  |  |  |